TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ (ANGAJARE)

La fiecare întrebare pot fi corecte unul sau mai multe răspunsuri.

1. Ce lege reglementează apărarea împotriva incendiilor?

a)	Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b)	Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005;

c)	Legea 481/2004 privind protecția civilă.

2. Cum se marchează locurile pentru fumat?

a)	cu scrumiere;

b)	prin indicatoare „LOC PENTRU FUMAT”;

c)	cu vase cu nisip.

3. Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marchează cu:

a)	instrucțiuni de lucru;

b)	mijloace de stingere;

c)	indicatoare standardizate iluminate sau neiluminate.

4. Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie:

a)	verificarea cunoștințelor;

b)	planificarea timpului de lucru;

c)	parte componentă a pregătirii profesionale.

5. Care este durata minimă a fiecăruia dintre instructajul introductiv general și instructajul specific locului de muncă?

a)	12 ore;

b)	6 ore;

c)	8 ore.

6. În faza incipientă a unui incendiu se folosesc stingătoarele din dotare. Care este prima operațiune la folosirea unui stingător?

a)	se îndreaptă furtunul acestuia către focar;

b)	se anunță directorul;

c)	se scoate siguranța.

7. Cum se reglementează modul de evacuare într-o unitate civilă?

a)	prin planul de evacuare;

b)	prin alarma de incendiu;

c)	nu se reglementează.

8. Planurile de evacuare se afișează:

a)	pe fiecare nivel;

b)	pe căile de acces;

c)	în încăperi, pe partea interioară a ușilor.

9. Exercițiile de intervenție se efectuează:

a)	planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eșalonat toți salariații cu atribuții de intervenție de la locurile de muncă;

b)	inopinat, de către administrator/conducător, de autoritățile de control sau de alți factori de decizie;

c)	planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situații de urgență (dacă este cazul).

10. Pentru clădirile civile cu funcțiuni mixte (comerț, birouri, reuniuni), numărul minim de stingătoare raportat la suprafața desfășurată este:

a)	1 buc./300 m²;

b)	2 buc./300 m²;

c)	3 buc./300 m².

11. Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de:

a)	proprietarul construcției;

b)	conducătorii locurilor de muncă;

c)	persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

12. În caz de incendiu, este interzisă utilizarea lifturilor la evacuare?

a)	DA;

b)	NU.

| Nume și prenume: |  | Data testării: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semnătura persoanei testate: |  | Semnătura examinatorului: |  |
| Rezultatul testării (minimum 70% răspunsuri corecte): | Admis / Respins |  |  |

| Nr. întrebării | Răspunsul dat |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ (ANGAJARE)

La fiecare întrebare pot fi corecte unul sau mai multe răspunsuri.

1. Ce lege reglementează apărarea împotriva incendiilor?

a)	Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b)	Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005;

c)	Legea 481/2004 privind protecția civilă.

2. Cum se marchează locurile pentru fumat?

a)	cu scrumiere;

b)	prin indicatoare „LOC PENTRU FUMAT”;

c)	cu vase cu nisip.

3. Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marchează cu:

a)	instrucțiuni de lucru;

b)	mijloace de stingere;

c)	indicatoare standardizate iluminate sau neiluminate.

4. Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie:

a)	verificarea cunoștințelor;

b)	planificarea timpului de lucru;

c)	parte componentă a pregătirii profesionale.

5. Care este durata minimă a fiecăruia dintre instructajul introductiv general și instructajul specific locului de muncă?

a)	12 ore;

b)	6 ore;

c)	8 ore.

6. În faza incipientă a unui incendiu se folosesc stingătoarele din dotare. Care este prima operațiune la folosirea unui stingător?

a)	se îndreaptă furtunul acestuia către focar;

b)	se anunță directorul;

c)	se scoate siguranța.

7. Cum se reglementează modul de evacuare într-o unitate civilă?

a)	prin planul de evacuare;

b)	prin alarma de incendiu;

c)	nu se reglementează.

8. Planurile de evacuare se afișează:

a)	pe fiecare nivel;

b)	pe căile de acces;

c)	în încăperi, pe partea interioară a ușilor.

9. Exercițiile de intervenție se efectuează:

a)	planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eșalonat toți salariații cu atribuții de intervenție de la locurile de muncă;

b)	inopinat, de către administrator/conducător, de autoritățile de control sau de alți factori de decizie;

c)	planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situații de urgență (dacă este cazul).

10. Pentru clădirile civile cu funcțiuni mixte (comerț, birouri, reuniuni), numărul minim de stingătoare raportat la suprafața desfășurată este:

a)	1 buc./300 m²;

b)	2 buc./300 m²;

c)	3 buc./300 m².

11. Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de:

a)	proprietarul construcției;

b)	conducătorii locurilor de muncă;

c)	persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

12. În caz de incendiu, este interzisă utilizarea lifturilor la evacuare?

a)	DA;

b)	NU.

RĂSPUNSURILE CORECTE

| Nr. întrebării | Răspunsul corect |
| --- | --- |
| 1 | a |
| 2 | b |
| 3 | c |
| 4 | c |
| 5 | c |
| 6 | c |
| 7 | a |
| 8 | a, b, c |
| 9 | a, b, c |
| 10 | a |
| 11 | a, b, c |
| 12 | a |