LISTA CU SITUAȚIA MIJLOACELOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Tabel 1. Dotarea {{client.legalName}} cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor

{{#fire.workplaces}}

{{name}} ({{activityRunOn}})

| Aria utilă | {{areaLabel}} |  |
| --- | --- | --- |
| Norma de dotare (OMAI 163/2007, anexa 6) | {{normLabel}} |  |
| Mijloc de primă intervenție | U/M | Cantitate |
| {{#extinguishers}}Stingător {{code}} – {{agentLabel}}, {{capacityLabel}}{{#wheeled}}, carosabil{{/wheeled}} | buc. | {{count}}{{/extinguishers}} |
| {{#otherEquipment}}{{kindLabel}} | buc. | {{count}}{{/otherEquipment}} |
| Total stingătoare | buc. | {{extinguisherCount}} |

{{/fire.workplaces}}

NUMĂR ORIENTATIV DE STINGĂTOARE PORTATIVE PENTRU UNELE CATEGORII DE CONSTRUCȚII (OMAI 163/2007, anexa 6)

| Categorii de construcții | Număr minim de stingătoare*)/suprafață desfășurată |
| --- | --- |
| 1. Clădiri administrative: sedii ale administrației publice centrale și locale; sedii de fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții și altele asemenea; sedii de birouri. | 1 buc./300 m² |
| 2. Clădiri comerciale: comerț alimentar și nealimentar; magazine generale; alimentație publică (restaurante, braserii și altele asemenea); spații și încăperi destinate serviciilor. | 1 buc./200 m² |
| 3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): blocuri; locuințe unifamiliale. | 1 buc./nivel/apartament |
| 4. Clădiri civile cu funcțiuni mixte (comerț, birouri, reuniuni). | 1 buc./300 m² |
| 5. Alte amenajări: circuri mobile; scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiții sportive etc.); studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public. | 1 buc./150 m² |

*) Performanța de stingere echivalentă cu focarele 21 A și 113 B, conform standardului european de referință.

{{#fire.hasExteriorHydrants}}

Tabel 2. Lista dotării cu accesorii pentru trecerea apei a hidranților exteriori

| Nr. crt. | Denumirea accesoriului | U/M | Norma pentru un hidrant | Număr de hidranți | Total dotări hidranți | Rezerva conform normelor | Total de aprovizionat | Se păstrează la: |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hidranți | Remiza PSI |  |
| 1. | Chei racord tip „A, B, C” | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Feșe pentru furtun tip „B” | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Țevi de refulare tip „B” | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hidrant portativ tip „A” sau „B” cu 2 robinete | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chei pentru hidrant și mufe | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Racorduri pentru furtun tip „B” cu garnituri | per. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Furtun de refulare cauciucat tip „B”, în role de 20 m | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

{{/fire.hasExteriorHydrants}}

| Am întocmit și predat un exemplar Am informat angajatorul {{fireSafetyTechnician.name}} Cadru tehnic PSI al {{provider.legalName}} | Am primit și aprobat Am luat cunoștință {{client.representativeName}} {{client.representativeRole}} al {{client.legalName}} |
| --- | --- |