Unitatea: {{client.legalName}}

REGISTRU DE EVIDENȚĂ

a situației constatate la stingătoarele de incendiu în urma controlului din

| ziua |  | luna |  | anul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Producătorul stingătorului | 2. Tipul și modelul de stingător | 3. Loc amplasare | a) |  | b) |  | c) |  | d) |  | e) |  | f) |  | g) |  | h) |  | Data remedierii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU |  |

a)	stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de evacuare;

b)	stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;

c)	accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;

d)	locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;

e)	presiunea afișată de indicatorul de presiune este în intervalul nominal marcat de producător;

f)	existența și integritatea sigiliilor;

g)	încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz;

h)	masa stingătoarelor de incendiu cu CO₂ sau agent curat.